## Modbus設定タブ
Modbus TCP Master設定タブ
以下のSlaveSettiongグリッドを表示する。最大5件
各行には、ボタンがつく
接続：入力情報でSlaveに接続する
削除：入力情報を削除する
SlaveSettiongグリッド
| 名称 | IPアドレス | ポートNo | Type | 操作
| Slaveの名称 | SlaveのIPアドレス | SlaveのポートNo. | holding | 接続 | 削除
| Slaveの名称 | SlaveのIPアドレス | SlaveのポートNo. | holding | 接続 | 削除
| Slaveの名称 | SlaveのIPアドレス | SlaveのポートNo. |  | 接続 | 削除
| Slaveの名称 | SlaveのIPアドレス | SlaveのポートNo. |  | 接続 | 削除
| Slaveの名称 | SlaveのIPアドレス | SlaveのポートNo. |  | 接続 | 削除
| 追加 | マッピング設定 | マッピング保存
追加ボタン；行の追加
マッピング設定：アドレス空間のVariableノードをマッピングする。押下するとマッピンググリッドが表示される
マッピング保存：アドレス空間とModbus TCPのアドレス情報を保存する。
アドレス空間の定義：/opt/ua_server_sample/config/format.csv
マッピンググリッド例
| Browsepath |  |  |  | Type |  | SlaveName
Browsepath、TypeはFORMAT.CSVから取得する。マッピンググリッドでは、操作不可色で表示する
SlaveNameは、SlaveSettiongグリッドのSlaveの名称をプルダウンで選択する。
Addressは手動で入力する。
マッピング保存を押下したときは、
/opt/ua_server_sample/config/modbustcp.csv
として保存する。
ファイルフォーマット
modbus.server.setting1.ServerName,ip,port,type
| : |  |  |  |  | SlaveSettiongグリッドの入力情報
:
modbus.server.setting5.name,WWWW
modbus.connection.value1.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT64
modbus.connection.value2.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT32
| : |  |  |  |  | マッピンググリッドの入力情報
:
modbus.connection.valueN.AAAAA,ADDR,ns=0;i=10001,INT32
注意点
アドレス空間の編集の時に、Variableノードを削除したときは、
/opt/ua_server_sample/config/modbustcp.csvの当該ノードIDの情報を削除する。
SlaveSettiongグリッドで、SlaveSettingを削除したときは、当該のSlaveサーバを使用していた行をすべて削除する